Открытое акционерное общество "СЕВЕРНОЕ МОЛОКО"



Россия, 162000 Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59

Тел.: (817-55) 2-16-38; факс: (817-55) 2-18-62, 2-33-57

URL: <http://www.milk35.ru/>

E-mail: [nord@milk35.ru](mailto:nord@milk35.ru)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение ремонтно-строительных работ в производственном помещении на территории ОАО "Северное молоко" по адресу: г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59.

Предлагается провести ремонт пола камеры «КРЕМ» и ремонт пола в 12-14 боксах с устройством заездов.

**Перечень и объёмы работ:**

1. Демонтаж плитки 80м2 (склад «Крем»).
2. Демонтаж бетонного пола толщиной до 200мм, 80м2 (склад «Крем»)
3. Демонтаж бетонного пола толщиной до 100мм, 91,5м2 (склад «Крем»)
4. Устройство бетонной армированной стяжки пола, толщиной до 100мм, 171,5м2 (склад «Крем»).
5. Устройство заезда в склад «Крем» (из армированного бетона с опалубкой).
6. Демонтаж бетонного пола толщиной до 100мм, 246м2 (гаражные боксы 12-14).
7. Устройство бетонной армированной стяжки пола, толщиной до 100мм, 246м2. (гаражные боксы 12-14).
8. Устройство заездов в гаражные боксы 12-14 (из армированного бетона с опалубкой) в количестве 3шт.

Материалы для проведения работ предоставляет Подрядчик. Для участия в тендерном отборе необходимо обязательно посетить место проведения работ.

**Примечание: При проведении проектно-сметных работ допускаются отклонения от технического задания по согласованию с Заказчиком.**

.

**Главный инженер ОАО «Северное Молоко» Драницын М.Н.**

Исполнитель:

Инженер по ремонту

Рознер Антон Юрьевич

Тел: 8921-144-01-20.