**Приложение №1 к договору**

**подряда № \_\_\_\_/19/ОАО**

**Техническое задание.**

**Наименование работ: Выполнение строительных работ** **по устройству полов в складе промежуточного хранения упаковки на территории ОАО «Северное Молоко».**

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией от компании ООО «КИП» шифр 04/18 и с учётом требований, указанных ниже:






Рис.1. Общий вид склада промежуточного хранения с участками.

1. Требуется выполнить подготовку участков (материалы ПГС заказчика). Работы по разравниванию и трамбовке – ответственность подрядчика.
2. Выполнить деформационные швы в местах примыкания к колоннам, цокольным балкам, существующим зданиям и конструкциям, а также в местах расположения фундаментных блоков на пандусе (решение по устройству деформационных швов будет уточнено проектом).


В связи производственной необходимостью и с непрерывностью осуществления отгрузок из цеха ЦМП:

1. На первом этапе по устройству полов потребуется выполнить работы на участке №1 и №2
2. На втором этапе - на участке №3 и участке №4.

Временной отрезок между этапами будет составлять до 10 дней – время готовности выполненного участка к осуществлению движения техники на выполненном участке.

**Предоставление КП:**

Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с подписью и печатью.



**ТЗ подготовил: Верховцев Н.А. +7(921) 830-25-84** [**VerkhovtsevNA@milk35.ru**](mailto:VerkhovtsevNA@milk35.ru)

**ТЗ согласовано: Муртазаев Х.Х.**

**ТЗ согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**