Техническое задание

| - Наименование объекта | Выполнение работы по замене предохранительного устройства (гидрозатвор) деаэратора на котельной предприятии АО «Северное Молоко» расположенного по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59 |
| --- | --- |
| - Заказчик | АО «Северное Молоко» |
| - Основание строительства |  |
| - Технические требования, предполагаемые к реализации | - Демонтажные работы: - Демонтаж теплоизоляции - Демонтаж гидрозатвора ДА-50 - Монтажные работы: - Монтаж временного парового сбросного клапана (предохранительного), защита от превышения давления в деаэраторе. - Монтаж гидрозатвора ДА-50 - Монтаж греющего кабеля наружный трубопровод гидрозатвора - Монтаж теплоизоляции - Материалы: - Гидрозатвор ДА-50 - Теплоизоляция - Греющий кабель - Технические характеристики деаэратора: - Колонка деаэраторная КДА-50 - Бак деаэраторный БДА-25 - Скан паспорта гидрозатвора ДА-50 |
| - Основные технические требования к выполнению работ | - Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством обученного и аттестованного персонала, имеющего право выполнения специальных работ, а также ИТР с правом быть производителями и руководителями работ. Персонал должен знать технологию производства соответствующих работ, и до начала работ пройти инструктаж и получить необходимые разрешения Заказчика АО «Северное Молоко» - работы выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами; - работы выполнять по ППР или типовым технологическим картам, согласованным с Заказчиком; - выполнение работ по сменам с учетом выполнения смежных работ сторонними организациями и согласованных с Заказчиком временных интервалов, при производстве работ в действующих цехах и помещениях; - за выполнение требований правил по охране труда (правил безопасности), охране окружающей среды, за обеспечение пожарной безопасности на месте производства работ отвечает Подрядная организация; - материалы и оборудование поставляются в заводской упаковке, гарантирующей их сохранность при транспортировке, перевозке и выгрузке; - все материалы и оборудование, используемое при производстве работ, должны пройти входной контроль с занесением результатов в соответствующий журнал; - Во время выполнения Работ на территории строительной площадки Исполнитель обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ. Убирать демонтированные части и строительный мусор на специально выделенное место Заказчиком. - Для выполнения Работ Подрядчик предоставляет свой инструмент, технологическую оснастку, строительные леса и лестницы, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для выполнения Работ. - Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ. |
| - Основные требования к оборудованию и материалам | - оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации (СНиП; СП; ГОСТ; технический регламент); - оборудование и материалы должны быть сертифицированы для применения на территории РФ. |
| - Особые условия | - при изменении объема работ на основании изменений в рабочей документации или требований Заказчика, оформляется дополнительное соглашение к договору, при этом стоимость работ принимается согласно расценок, утвержденных в основном договоре; - монтаж и демонтаж предохранительного устройства деаэратора (гидрозатвор) ведется с минимальной остановкой технологического процесса. - при выполнении работ обеспечить мероприятия исключающие порчу или повреждение оборудования и других инженерных систем, находящихся в зоне производства работ. - Подрядчику необходимо посетить строительную площадку для знакомства с текущими условиями на объекте, которые необходимо учесть при формировании стоимости и сроков выполнения работ в коммерческом предложении |

Операционный директор

АО «Северное Молоко» 	_______________________(А.А. Талтангов)