Открытое акционерное общество "СЕВЕРНОЕ МОЛОКО"

Россия, 162000 Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59

Тел.: (817-55) 2-16-38; факс: (817-55) 2-18-62, 2-33-57

URL: <http://www.milk35.ru/>

E-mail: nord@milk35.ru

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение ремонтно-строительных работ в производственном помещении на территории ОАО "Северное молоко" по адресу: г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59.

Предлагается провести отделочные работы в цеху по производству сухого молока, высота здания 22 м.

**Перечень и объёмы работ:**

1.Ремонт межпанельных швов (герметизация) 1560м.

2. Покраска поверхности швов после ремонта 1560м.

Материалы для проведения работ предоставляет Подрядчик. Для участия в тендерном отборе необходимо обязательно посетить место проведения работ.

**Примечание: При проведении проектно-сметных работ допускаются отклонения от технического задания по согласованию с Заказчиком.**

.

 **Главный инженер ОАО «Северное Молоко» Драницын М.Н.**

Исполнитель:

Инженер-ремонтник

Рознер Антон Юрьевич