**Приложение №1 к договору**

**подряда № \_\_\_/19/ОАО**

**Техническое задание.**


**Наименование работ: Выполнение работ по демонтажу части производственного здания площадью 24x20м высотой не менее на объекте: «Реконструкция основного производственного корпуса завода ОАО «Северное Молоко».**


Объем работ включает в себя:

1. Подготовительные работы к демонтажу части здания в осях 11-14 осей Вс-Жс (демонтируемая часть здания показана ниже на рисунке): выполнение физических ограждающих конструкций как внутри, так и снаружи здания во избежание попадания посторонних лиц к месту демонтажа, устройство защитных лент.
2. Требуется подготовить график демонтажных работ.
3. Требуется выполнить демонтаж конструкции старой кровли из профлиста и стропиловки из дерева, жб колонн, жб балок и ферм и полов с вывозом и утилизацией всех материалов.
4. Требуется выполнить демонтаж всех металлоконструкций, включая все инженерные коммуникации, площадки обслуживания и т.п. и складирование их в месте промежуточного хранения вблизи от демонтажной площадки, согласованном с заказчиком. Сам вывоз всего металлолома осуществляется заказчиком по мере его накопления.
5. Снятый профнастил с крыши также остаётся у заказчика для дальнейшего использования как ограждающие конструкции для реконструкции предприятия.
6. Все остальные конструкции требуется демонтировать поэтапно и утилизировать в установленном порядке. Весь демонтаж, вывоз и утилизация осуществляется за счёт и силами выбранной подрядной организации.
7. Требуется демонтировать полы до отметки чистого грунта с утилизацией всего жб. Выборку осуществляет выбранный для последующих строительных работ подрядчик – строительная организация.
8. Силовые электрические кабели (большого сечения) – демонтирует другая организация ЭС5, все что останется не пригодно для использования требуется демонтировать.
9. Кабели связи и автоматики демонтирует другая организация ЭС5, все что останется не пригодно для использования требуется демонтировать.
10. Светильники необходимо демонтировать и передать гл. энергетику Зубакину А.– демонтаж произвести с возможностью последующего использования.
11. Продуктовые трубы (нержавейка) демонтировать и передать гл. механику Кругленкову С – демонтаж произвести с возможностью последующего использования.
12. Ниже приведены фотографии демонтируемых конструкций, площадка перед зданием:









**Срок выполнения работ:** Срок демонтажных работ с 01.06.2019 по 20.06.2019.

**Режим выполнения работ:** Круглосуточный, стеснённые условия.

**ТЗ подготовил: Верховцев Н.А. +7(921) 830-25-84** [**VerkhovtsevNA@milk35.ru**](mailto:VerkhovtsevNA@milk35.ru)

**ТЗ согласовано: Муртазаев Х.Х.**

**ТЗ согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**